## 건국대학교
RIC 장비 목록
(센터명 : 건국대학교)
구입 | 장 비 명(국문) | 장비명(영문) | 규 격 | 구 입 처
2003 | NaNoDropUV/Vis분광광도계(소프트웨어포함) | NaNoDrop UV/VIS Spectrophotometer | ND-1000 | 바이오코리아
2003 | 관절염측정기(족저감각 실험기) | Plantar Test |  | 삼일테크
2003 | 호흡산소포화도측정 | Handheld oximeter |  | ㈜에스엠월드써미트
2003 | 증폭기시스템 | Amplifer System(for image) |  | 아이앤지플러스
2004 | 단백질질량분석장치(SPECTROMETERS포함) | Maldi Tof/Tof Proteomics Analyzer | 4700(set) | 정화과학상사
2004 | DNA칩 분석장치 | Microarray Scanner | GenePix 4200A(set) | ㈜대명사이언스
2004 | 마이크로어래이 검체자동혼합시스템 | MAUI Hybridization System | MAUI(set) | 제노믹베이스
2004 | 겔침투크로마토그래피 | Gel Permeation ChromatographySystem | Series200(대) | 퍼킨엘머유한회사
2004 | 유전자주입기 | Gene Transfer System | AAD-1001 | ㈜영화과학
2004 | 진공원심농축기 | Centrivap Concentrator System | 79840-00(ea) | 네오바이오텍
2004 | 등전점 전기영동장치 | PROTEAN IEF SYSTEM | 165-400(대) | ㈜비엠에스
2004 | 자동 은 염색장치 | Silver Stainer | 135-3404(대) | 중수과학
2004 | 고속원심분리기 | Micro High Speed Centrifuge | Micro 17R(set) | 중수과학
2004 | 초음파세척기 | Ultrasonic Cleaner | 8510EDTH(set) | 중수과학
2004 | Temperature Contuoller with Rectal Probe | Temperature Contuoller with Rectal Probe |  | ㈜싸이텍코리아
2004 | 배양기 | Incubator | IB-25G(set) | 중수과학
2004 | 이차원 젤분석 소프트웨어 | 2DE Analysis software |  | ㈜비엠에스
2005 | SPF동물실 | SPF | set | 삼마
2005 | 유세포측정/분석기 | Flow Cytometry system | BD Model FACSCalibur System | ㈜재마무역
2005 | 마이크로톰 | leica cm1850 cryocut microtome | set | 바이오코리아
2005 | 열용량측정분석기 | Differential Scanning Calorimeter | N537-0079 | 팜텍
2005 | 2100 Electrophoresis Bioanalyzer System | 2100 Electrophoresis Bioanalyzer System | - | ㈜씨오텍
2005 | UV/Vis Spectrophotometer | UV/Vis Spectrophotometer | SECOMAM Model UVIKON XS | 재우사이언텍㈜
2005 | 한외여과막(Labscale TFF System) | Labscale TFF System, 230V | XX42LSS12(set) | ㈜삼우에스앤티
2005 | 자동현상기 | Auto developmenter | CP1000 Tabletop Processor | 바이오코리아
2005 | 현미경 | Microscope(Inverted) | CKX41 | 부성과학상사
2005 | 증발 건조기 | Evaporator | N-1000SW(set) | ㈜재마무역
2005 | 원심분리기 | Micro Centrifuge | A500S-6 | 바이오코리아
2005 | 원심분리기 | Micro Centrifuge | A500S-6 | 바이오코리아
2006 | Prep액체크로마토그래피 | Prep HPLC | DeltaPrep 150mL System | 젠텍사이언스
2006 | 전자스핀공명분광기 | Electron Spin Resonancespectroscopy | JES-FA100 | 지올코리아
2006 | 형광현미경 시스템 | Fluorescence Microscope System | Axioskop 40 | 중수과학
2006 | 생물화상분석기 | Luminescent Image Analyzer | Fujifilm LAS-3000 | 이노테크
2006 | 전자동 TLC 점적기 | Fully Automatic TLC SampleApplicator | ATS4 | 중수과학
2006 | 정량 유전자 증폭기 | Real Time PCR | iCtcler iQ Multicolor | 비엠에스
2006 | 포스포 이미저 | Storage Phosphor System | PE Model | 자연과학
2006 | 관류측정기 | Flowmeter |  | ㈜세명엠디
2006 | 미량원심분리기(Micro Centrifuge) | Centrifuge |  | 바이오코리아
2006 | 단백질분석칩 | Protein Microarray chip | PAH0523011 | 큐어바이오
2006 | 냉동고 | Freezer | 1170L | TLS
2006 | 냉장고 | Refrigerator |  | TLS
2006 | 전기영동장치 | Mini-protean 3 cell/powerpac basic system | bio-rad | 코람바이오텍
2007 | 동결건조기 | Freeze dryer | 200kg/batch | 일신랩
2007 | 배양기(작업대,제어실,조작제어판넬 포함) | Fermentor | 3톤 | 코바이오텍㈜
2007 | 캡슐충진기 | Capsule piller | Max.Capsule:48,600 | 파마텍코리아
2007 | 정제기 | Tablet maker | Max.Tablet; 48600 | 파마텍코리아
2007 | Spectrofluorometer system | Spectrofluorometer system | Fluorolog3-11 | 싸이텍인스트루먼트
2007 | 질소정량장치 | Nitrogen analyzer | 킬달방법으로자동질소 및 조단백정량 | 화신기계상사
2007 | 분무건조기 | Spray drier | 3kg/h(250℃) | 서강엔지니어링
2007 | 열분해분석시스템 |  | Pyroprobe 5000 | 영린기기
2007 | 압착여과기 | Filter press | Cake: 287ℓ | 홍경산업
2007 | 레이저다이오드어셈블리 |  | 40W(2set) | 레이저스펙트라
2007 | EC STM System | EC STM System | LD XE AFM Head | 예안통상
2007 | University FEA | University FEA | 5users | 라온엑스솔루젼스
2007 | Rhino 3D 및 3차원측정기 |  | 접촉식, 교육버전(2set) | 태산솔루젼스
2007 | 데이터로거 | Data logger | 데이터로거(DT85) | 엔코시스
2007 | 분쇄기 | Mill | 회전수:4,600rpm | 성창기계
2007 | ventilater system | ventilater system | ML845 | 라이프텍
2007 | 냉동고 | Freezer | MDF-u333 | 믿음과학(sanyo)
2007 | 질소탱크 | Notrogen Tank |  | 바이오코리아테크놀로지
2007 | 이산화탄소배양기 | CO2 incubater |  | 바이오코리아테크놀로지
2007 | 위상차현미경 | Phase Contrast Microscope |  | 바이먼스
2008 | 분무건조기 | Spray drier | 43kg/hr | 서강엔지니어링㈜
2008 | 발효기 1set | Fermentor | 30L | ㈜팜스웰바이오
2008 |  |  | 300L
2008 |  |  | 공급탱크(500L)
2008 | 추출기 |  | 추출기:1.5㎥ | 서강엔지니어링㈜
2008 | 농축기 |  | 농축기:1.5㎥
2008 | 공기압축기 |  | 30HP*2, 10HP | ㈜에어플러스
2008 | 스팀보일러 |  | 1,500kg/hr | 미우라
2009 | 세포분리장치 |  | 30㎥/hr(물기준) | ㈜퓨어테크이엔지
2009 | 연속원심분리기 |  | Bowl 8L | ㈜한일사이메드
2009 | 한외여과기 |  | 15㎥/hr(물기준) | ㈜시노펙스케미코아
2009 | 액체크로마토그래피 | HPLC | 0.1~10㎖/min | 동일시마즈㈜
2009 | 저온실 |  | 0~10℃ | G&G Tech㈜
2009 | 더블단파(SD大) |  |  | 서강엔지니어링㈜
2009 | 마이크로웨이브 |  | 온도:300도이상/용량:100ml/압력:100bar | 마일스톤S&T
2009 | 조지방추출장치 |  | 시료량:0.5~15g/ 용매량:35~90ml | 포스코리아㈜
2009 | 가스크로마토그래피 |  | Agilent 7890A Series | 한국애질런트테크놀로지스㈜
2009 | 동력학분석기 |  | 온도:-190~400도/주파수:0.001~300Hz | ㈜퍼킨엘머

## 서원대학교
RIC 장비 목록
(센터명 : 서원대학교)
연번 | 장비명 | 모델명 | 제조사 | 용도
1 | 고성능액체크로마토그래피 (HPLC) | Agilent 1200 series | Agillent | 비휘발성 유기물질의 정성 및 정량
2 | 교반농축설비 | HS-C-2000 | 한성F&C | 추출물 농축
3 | 기체크로마토그래프 질량분석기(GC/MS) | Varian4000 | VARIAN | 유기물질의 분자량 측정 및 정성, 정량분석
4 | 동결건조기 100Kg | PVTFD100R | 일신랩 | 식품, 화장품 및 바이오소재 등의 수분제거
5 | 동결건조기 10Kg | PVTFD 10R | 일신랩 | 식품, 화장품 및 바이오소재 등의 수분제거
6 | 동결건조기 300Kg | PVTFD300R | 일신랩 | 식품, 화장품 및 바이오소재 등의 수분제거
7 | 동결건조기 50Kg | PVTFD 50R | 일신랩 | 식품, 화장품 및 바이오소재 등의 수분제거
8 | 마이크로다이제스천시스템 | QWAVE 4000 | Questron | ICP-MS 샘플의 전처리
9 | 물성분석기 | EZ-S | Metrohm | 식품, 화장품 물성분석
10 | 미분쇄기 | MM-80 | 성창기계 | 분말의 미분쇄
11 | 반자동분말포장기 | MM-PP | 빅타이거 | 분말의 정량포장
12 | 색도계 | CM-3500d | Metrohm | 식품, 화장품 색도분석
13 | 소형조분쇄기 | MM-PM | 만민기계 | 시료의 조분쇄
14 | 수은분석기 | Hydra-C | TELDYNE Leeman | 화장품 수은 분석
15 | 스킨,로션충진기 | HS-SL-30 | 한성F&C | 스킨, 로션 충진
16 | 아지호모믹서 | HS-AHM-10 | 한성F&C | 화장품제조
17 | 액체자동포장기 | HS-L104 | 효성기공 | 액체 시료 파우치 포장
18 | 액체크로마토그래프 질량분석기(LC/MS/MS) | 3200QTRAP | Applied Biosystem | 유기물질의 분자량 측정 및 정성, 정량분석
19 | 유도결합플라즈마 (ICP/MS) | Varian 820-MS | VARIAN | 식품, 화장품, 토양 등의 미량원소 분석
20 | 유도체화시스템 | Pinnacle PCX | Ckering Laboratori | 잔류농약분석
21 | 자외선가시광선 분광광도계 | UV-1650PC | SHIMADZU | 흡수된 빛의 파장에 의해 물질의 성분, 농도 분석
22 | 자외선차단지수측정기 | SPF209s | Metrohm | 화장품의 자외선 차단지수 측정
23 | 전위차측정기 | 808 Titrando | Optometric LLC | 화장품의 전위차 측정
24 | 조단백정량장치 | Kjeltec2300 | FOSS | 단백질 정량
25 | 조지방정량장치 | Soxtec2050 | FOSS | 지방 정량
26 | 진공건조기 | MM-VD-400 | 만민기계 | 시료의 진공건조
27 | 추출여과설비 | HS-E-2000 | 한성F&C | 천연물 추출
28 | 크림충진기 | HS-CF-30 | 한성F&C | 크림 충진
29 | 튜브 충진기 및 씰링기 | DY-10 | 대용충진기계 | 크림성 내용물을 튜브에 충진 및 씰링
30 | 필터프레스 | HS-1WF-23B | 한성F&C | 추출물 정밀여과
31 | 형광검출기 (ELISA reader) | Spectra MAX 190 | Molecular Devices | 흡수된 빛의 파장에 의해 물질의 성분, 농도 분석
32 | 혼합기 | MM-RM | 만민기계 | 분말 시료 혼합
33 | GC | Varian CP-3800 | VARIAN | 저분자량 휘발성 물질의 정성 및 정량분석
34 | Karl-Fisher 수분측정기 | 870Kt Titrino Plus | Metrohm | 식품의 수분 측정

## 세명대학교
RIC 장비 목록
(센터명 : 세명대학교)
연번 | 국문명칭 | 영어명칭 | 모델명 | Maid in | Maker | 공급업체 | 규격
1 | 피부미세주름영상측정장치 | Skin-Visiometer | SV-600 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 세트(Set)
2 | 혈류량측정기 | Laser Doppler Blood Perfusion | PeriScan PIM3 | 스웨덴 | Perimed AB | 에피젬 | 시스템(System)
3 | 피부PH측정기기 | Skin Ph meter probe for MPA | PH905 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 대(Unit)
4 | 피부표면온도 측정기기 | Skin thermometer | ST500 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 대(Unit)
5 | 피부촉감도측정기기 | Frictiometer probe for MPA | FR700 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 대(Unit)
6 | 피부점성탄력측정기(MPA연결용센서기) | Reviscometer probe for MPA | RV600 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 대(Unit)
7 | 피부약물이행측정기 | POREDERM | POREDERM | 한국 | 우진시스템 | 에피젬 | 대(Unit)
8 | 피부생리측정장비 | Multi Probe-Adapter | MPA5 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 대(Unit)
9 | 통합형 피부측정장치 | Cutometer MPA580 | MPA580 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 시스템(System)
10 | 주름분석장치 | VISIOLINE | VL650 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 세트(Set)
11 | 주름분석용사진기세트 | NIKON D200 | D200 | 일본 | NIKON | NIKON | 1대(Unit)
12 | 전자저울 | Blance | ARB 120 | 미국 | Ohaus | 지니언스 | 1대(Unit)
13 | 전자저울 | Blance | ARB 120 | 미국 | Ohaus | 지니언스 | 1대(Unit)
14 | 화학전자저울 | Chemibalance | AR3130 | 미국 | Ohaus | 이지종합과학상사 | 1대(Unit)
15 | 자외선조사승강기 | MAYO STAND | P28040208/P28042008 | 한국 | 에피젬 | 에피젬 | 개(Ea)
16 | 자외선조사기 | Multi port Solar simulator | 601-150 | 미국 | Solar Light Company | 에피젬 | 세트(Set)
17 | 자외선조사기 | Multi port Solar simulator | 601-150 | 미국 | Solar Light Company | 에피젬 | 세트(Set)
18 | 자외선실험용의자 | UV527-12 STAND CHAIR | UV527-12 | 한국 | 에피젬 | 에피젬 | 개(Ea)
19 | 자동혈구분석기 | ADVIA 2120 system | ADVIA 2120 | 미국 | Bayer Heaalth care | ㈜아이랩 | 세트(Set)
20 | 워터베이스 | WATER BATH | 205SW | 한국 | 화신 | 지니언스 | 2대(Unit)
21 | 온.습도측정기기 | Tewameter Check calibration probe | TCC300 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 대(Unit)
22 | 온.습도측정기기 | Sensor for room condition probe | SRC100 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 대(Unit)
23 | 열탐침기 | Probe heater | PR100 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 세트(Set)
24 | 안면영상분석기 | VisioFace | VisioFace | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 대(Unit)
25 | 안면모발측정세트 | Global Hair & Face Photograhpy Imaging System | G.H.F.P.I.S | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 대(Unit)
26 | 안면고정틀 | Globel Face Photography Imaging System | Globel Face Photography Imaging System | 한국 | 에피젬 | 에피젬 | 세트(Set)
27 | 실험실내 온.습도측정센서기(Mexameter연결용센서기) | Sensor for room condition | SRC100 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 대(Unit)
28 | 슬라이드 로타 | Slide Rotator | HM 100SK | 한국 | 화신 | 지니언스 | 2대(Unit)
29 | 수분보유측정기기 | Corneometer probe for MPA | CM825 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 대(Unit)
30 | 비죠 페이스 받침대 | MAYO STAND | HL-AMS | 한국 | 에피젬 | 에피젬 | 개(Ea)
31 | 비접촉식주름분석장치 | 3D METROLOGY SYSTEM COMPACT | PRIMOS COMPACT | 영국 | GFMesstechnik GmbH | 에피젬 | 세트(Set)
32 | 뷰 박스 | RH View Box | 800 RH | 한국 | 화신 | 지니언스 | 2대(Unit)
33 | 분광측색계 | SPECTROPHOTOMETER | CM-2600d | 일본 | MINOLTA | 에피젬 | 시스템(System)
34 | 미백용카메라세트 | 50D | 50D | 일본 | CANNON | CANNON | 2대(Unit)
35 | 무형무열 확대경 | Magnifier Wood Lamp | M-1450 | 미국 | DAZOR | 에피젬 | 개(Ea)
36 | 모발측정기 | Folliscrope | Folliscrope | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 대(Unit)
37 | 멜라닌/홍반측정센서기(단일형피부측정장치) | Mexameter Stand alone | MX18 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 대(Unit)
38 | 롤러믹서 | Roller Mixer | 205RM | 한국 | 화신 | 지니언스 | 2대(Unit)
39 | 경표피수분증발량측정기기 | Tewameter probe for MPA | TM300 | 독일 | Courage +Khazaka | 에피젬 | 대(Unit)
40 | 초음파세척기 | Ultrasonic Cleaner | DB-82-8510-EDTH | 미국 | BRANSON | 지니언스 | 2세트(Set)
41 | 무균실험대 | Clean bench | SterilGARD III advance SG603A | 미국 | THE Baker | 세기상사 | 2대(Unit)
42 | 멸균장치 | Autocalve | MLS-3781 | 일본 | SANYO | 세기상사 | 2대(Unit)
43 | 초저온냉장고 | Ultra-Low Temperature Freezer | MDF-U53V | 일본 | SANYO | 세기상사 | 2대(Unit)
44 | 시약냉장고 | Pharmaceutical Refrigerator | MPR-1410R | 일본 | SANYO | 세기상사 | 2대(Unit)
45 | 건조기 | Drying Oven | MOV-212F | 일본 | SANYO | 세기상사 | 1대(Unit)
46 | 냉장원심분리기 | Refreezerated Centrifuge | 3-18k | 독일 | Satorius | 세기상사 | 1대(Unit)
47 | 미량원심분리기 | Microcentrifuge | 1--14 | 독일 | Satorius | 세기상사 | 1대(Unit)
48 | 혈소판측정기 | Aggregometer | CHRONO-LOG 700 |  |  |  | 1대(Unit)
49 | UV/VIS 흡광도계 | UV/VIS spectrophotometer | DU-730 | 독일 | BECKMAN COULTER |  | 1대(Unit)
50 | 면역흡광분석장치 | Microplate ELISA Reader | Spectramax 190 | 미국 | Molecular Devices |  | 1대(Unit)

## 충주대학교
RIC 장비 목록
(센터명 : 충주대학교)
연번 | 장비명 |  | 용도
1 | 소결로 ® | Box Furnace | 소결 및 열처리
2 | 프리시젼 엘시용 프로그램 ® | Vision software for precision LC | 압전 test
3 | 글로브 박스 ® | Glove Box | 재료보관
4 | 분쇄기 ® | Mill | 분쇄 및 파쇄
5 | 고전압 직류발생기 ® | Poling set | 분극처리
6 | 항온 챔버 ® | Delta chamber furnace | 압전물성 측정
7 | 단결정성장기 ® (진공열처리로) | Vacuum furnace | 단결정 성장 및 열처리
8 | 양면연마기 ® | Double sided polisher | 형상제어 및 정밀제어
9 | 스크린프린터 ® | Screen printer | 전극인쇄
10 | 관형전기로 ® | Tube furnace | 분위기소결
11 | 레이져증착기 ® | Pulsed laser deposition system | 박막증착
12 | 고전압 압전특성 분석기 ® | Frequency Response Analyser;FRA5096 | 압전특성분석
13 | 초고속 분쇄기 ® | High energy mill | 나노분쇄
14 | 비접촉식 변위센서 ® | Non-contact displacement Measurement System | 세라믹변위측정
15 | 열-전기 특성측정 시스템 ® | ZEM-2 | 열전소재특성평가
16 | 등압성형프레스 ® | Cold Isostatic Press | 등압성형
17 | 강유전체박막시스템 ® | Ferroelectric Properties Testing System for Thin Film | 강유전체의 제품화연구
18 | 고전압증폭기 ®인터페이스시스템 | High Voltage Amplifier & High Voltage Interface System | 강유전체의 제품화연구
19 | 수소분리막시스템 | Hydrogen Seperation Membrane Evaluation System | 수소저장에너지연구
20 | 전기화학임피던스 분석기 | Electrochemical Impedance spectrometer | 연료전지분야 연구
21 | 자동진동측정시스템 | Automatic Vibration Velocity Measuring System | 압전체의 진동속도 측정
22 | 태양광측정기 | Solar Simulator | 태양전지분야 연구
23 | 표면개질시스템 | Surface Modification System | 표면증착 및 처리 연구
24 | 저진공주사전자현미경 | Environmental Scanning Electron Microscope | 재료의 미세구조 및 조성 분석
25 | X-선 형광분석기 | X-ray Fluorescence Analyzer | 정량/정성분석
26 | 타원분광형 자동원소분석기 | Automatic Elemental Analyzer | 고분자 재료의 박막 두께 측정
27 | 열변형시험기 | Heat Distortion Tester | 고분자 재료의 열 저항력 측정
28 | 투습도시험기 | A. Water Vapor Transmission Rate Tester | 투습율 측정
29 | 광원 분광특성측정장비 | Spectral Light Measurement System | 각종 광원, LED, 형광램프 등의 광학적인 특성을 측정
30 | X-선 회절분석기 | High resolution X-ray diffractometer | 상분석, 상분리, 정량분석
31 | R.F.스퍼터 | Sputter | 박막증착
32 | 나노분산분쇄기 | Apex Mill | 재료의 나노분쇄
33 | 항온항습기 | Environmental Chamber | 온도,습도 조절
34 | 유도결합플라즈마 질량분석기 | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer | 재료의 정량분석