## 사업별 요령 (hidden)
2022년 임산물 저장시설 사업요령
1. 사업비 : ㎡당 1,000천원 기준(보조 50%, 융자 30%, 자담 20%)
※ 융자조건 : 연리3%(3년거치 7년 상환)
※ 총사업비는 사업자가 제출한 설계 내역서를 기준으로 하되 추가 시설에 공사에 따라 증가된 사업비는 자담으로 시설
※ 총사업비는 시설비, 설계비 모두 포함한 사업비임
2. 시설구조 및 사업예정지
가. 냉동저장시설 원칙으로 사업자가 콘크리트 구조, 판넬 구조를 결정함
나. 사업자가 정한 저장시설관련 전문사업자가 작성제출한 시방서에 의하여 건축하되 제출한 설계도서에 의거 준공검사
※ 총사업비는 사업자가 작성 제출한 설계내역서를 기준으로 하되 추가 시설에 따른 증가된 사업비는 자담으로 시설
다. 시설부지가 건축제한 사항이 없고 냉동시설에 따른 삼상전기 인입가능 하여야 함
※ 총사업비는 사업자가 작성 제출한 설계내역서를 기준으로 하되 추가 시설에 따른 증가된 사업비는 자담으로 시설
※ (근저당이 설정되어 있는 않은 신청자 본인소유의 토지에 한함)
3. 설계도서 작성
가. 설계도서는 배치도, 평면서, 측면도, 상세도, 기계배관도 등 작성
나. 설계서는 설계내역서 또는 전문시공업자의 시공내역서
다. 콘크리트 또는 판넬형 희망자는 시설계획 구체적(견적서) 근거제시
4. 기타
가. 시설완료 후 건축물관리대장 등재하고 냉동시설 가동되어야 함
나. 사업비 집행과 관련한 증빙서류를 제출하여야 함(세금 계산서 등)
다. 사업완료 후 관계공무원이 현지확인하여 적정하게 시설 완료하였을 때 보조금 지급 및 융자금 대출토록 조치
2022년 임산물 건조시설 사업요령
1. 사업비 : ㎡당 490천원 기준(보조 50%, 융자 30%, 자담 20%)
※ 융자조건 : 연리 3%(3년거치 7년 상환)
※ 총사업비는 사업자가 작성 제출한 설계내역서를 기준으로 하되 추가 시설에 따른 증가된 사업비는 자담으로 시설
※ 사업비는 시설비, 설계비 모두 포함한 사업비임
2. 구조
가. 철골 강관구조 원칙으로 하되 변경할 경우 승인을 득하여야 함
나. 기둥 Ø100 KS백관 이상, 기둥 및 트러스 간 간격 3m이내
다. 기초콘크리트 두께 20cm이상, 베이스철판 앙카볼트 채움
라. 전체 건조시설 높이 3.6m이상(단층을 가벽으로 나누어 다른 용도로 사용 금지)
※ 옥상건축 불가하고 골조구조 및 규격은 변경할 수 있으나 승인을 득하여야 함
마. 천장 환풍기시설 3m이내 1개소 설치
3. 설계도서 작성
가. 설계도서는 배치도, 평면도, 측면도, 상세도 등 작성
나. 설계서는 설계내역서 또는 전문시공업자의 시공내역서
다. 제출한 설계도서는 본군에서 수정 및 보완을 요구할 경우 이행하여야함
라. 본군의 승인을 득한 설계도서에 의거 시공하여야 하며 이에 근거하여 준공검사를 실시하고 사업비 정산함
4. 기타
가. 창고시설을 설치할 수 있으나 곶감건조시설과 별도 시설임
나. 시설완료 후 건축물관리대장에 등재하여야함
다. 사업비 집행과 관련한 증빙서류를 제출하여야 함(세금 계산서 등)
라. 사업완료 후 관계공무원이 현지 확인하여 적정하게 시설 완료하였을 때 보조금 지급 및 융자금 대출토록 조치
2022년 표고버섯 재배시설 사업요령
1. 사업비 : 실 단가 적용(보조 50%, 융자 30%, 자담 20%)
※ 융자조건 : 연리 3%(3년거치 7년 상환)
※ 총사업비는 사업자가 작성 제출한 설계내역서를 기준으로 하되 추가 시설에 따른 증가된 사업비는 자담으로 시설
※ 사업비는 시설비, 설계비 모두 포함한 사업비임
2. 지원단가
※ 비닐하우스(원목표고재배시설) : 총사업비 기준 24,000원/㎡(보조50%, 자담50%)
※ 비닐하우스(톱밥표고재배시설) : 총사업비 기준 55,000원/㎡(보조50%, 자담50%)
※ 기타 품목 : 사업계획에 의한 실소요액을 기준으로 하되, 조달단가 또는 2개 이상 견적을 받아 낮은 단가 적용(조달 단가 우선 적용)
3. 사업품목 : 비닐하우스, 냉⋅난방시설 등
※ 비닐하우스 : 본인 소유의 토지여야 하나 근저당은 유⋅무와는 상관 없음
4. 시공 시 지켜야 할 사항
※ 표준규격 자재를 사용(1-A1형 서가래의 경우 : 직경25.4mm×두께1.5mm)해야 함
※ 각 모델별 규격(1-A1형 서가래 간격의 경우 : 50cm)을 준수해야 함
※ 기초석, 부렛싱(버팀대), 용마루보 등의 누락시공 금지
※ 중간기둥은 재배작업의 편의를 위하여 착탈식(着脫式)으로 시공할 수 있으나, 동절기 및 작업 후에는 중간기둥을 반드시 세워야 함
※ 지붕의 구배는 “복숭아형”으로 경사지게 시공(반원형 또는 수직형 시공 불가)
※ 측벽 서가래는 예각으로 경사지게 시공(수직으로 세우는 시공 불가) 등
※ 표고재배시설 시공 시에는 작업관리의 편리성만을 추구하지 말고 시설의 안전성을 우선적으로 고려해야 함
※ 산림청에서 발행한 “표고재배시설 표준모델 설계서”에 따라 시공하여야 한다.
※ 다만, 다음 「5. 설계변경범위」내에서의 변경시공은 가능함
5. 설계변경범위
가. 사업주관기관(시․군․구) 승인을 받고 변경할 수 있는 범위
- 설치지역의 기후 및 지질 등 특수여건에 맞추기 위하여
※ 지반 및 기초의 보강이 필요한 때
※ 기둥 및 서가래 간격을 좁히거나, 구조재를 강화할 필요가 있을 때
- 부지 여건에 맞추기 위하여
※ 출입구의 위치, 크기, 숫자를 변경시킬 필요가 있을 때
※ 온실폭을 20% 범위내로 좁혀 시공할 필요가 있을 때
※ 온실의 길이를 20% 범위내에서 증․감시킬 필요가 있을 때
※ 단, 자연재해 피해복구를 위한 시공의 경우에는 온실폭을 30% 범위내로 좁혀서 시공할 수 있고, 온실의 길이는 토지형상대로 시공할 수 있음
※ 수침방법에 따라 관수시설의 변경이 필요할 때
※ 부지가 경사지(하우스폭 방향 5°이내, 하우스길이 방향 10°이내)일 경우 바닥구배의 조정이 필요할 때
- 재배 및 관리방법에 맞추기 위하여
※ 피복재의 사양을 바꿀 필요가 있을때
※ 온실높이를 20% 이내에서 조정할 필요가 있을때
※ 단, 자연재해 피해복구를 위한 시공의 경우에는 온실높이를 30% 이내에서 조정하여 시공할 수 있음
나. 설계변경이 불가능한 사항
※ 온실의 폭을 넓히거나 지붕구배를 완만하게 하는 변경
※ 객관적 근거가 없는 구조재의 규격 및 구조재 간격을 넓히는 변경
6. 유의사항
※ 산림소득사업으로 취득한 중요재산은 ｢농림축산식품분야 재정사업관리 기본규정｣제60조제1항 [별표4]에 따른 사후관리기간 동안 사전승인 없이 교부 목적 외의 용도에 사용, 양도, 교환, 대여, 담보의 제공에 해당하는 행위를 할 수 없음
※ 비닐하우스골조 10±3년

## 1.가공장비 2.포장재
임산물 가공장비 지원 목록
생산품목 | 지원품목 | 단위 | 단 가(원) | 비 고
곶감 등 | 건조기(소형) | 대 | 5000000
곶감 등 | 건조기(중형) | 대 | 9600000
곶감 등 | 건조기(대형) | 대 | 14460000
곶감 | 감박피기 | 대 | 3600000
감 | 감선별기 | 대 | 5000000
곶감 | 곶감선별기 | 대 | 5000000
임산물 | 수축포장기 | 대 | 4800000
호두 | 호두박피기 | 대 | 1310000
호두 | 호두세척기 | 대 | 7200000
호두 | 호두형상선별기 | 대 | 4500000
호두 | 호두중량선별기 | 대 | 7800000
※ 위 목록은 수요조사를 위한 참고용이며, 품목종류, 단가 등은 변경될 수 있음 ※ 사업목록 외 가공장비 희망품목이 있을시, 견적서 첨부 (모델명, 규격 반드시 표기, 2개소 이상 비교견적) ※ 한국농기계공업협동조합 등 보증받은 장비 우선 구매
임산물 포장재 지원
ㅇ 지원품목 : 임산물 포장용 종이상자 ㅇ 지원단가 : 1매당 1,600원 ㅇ 사 업 량 : 보조사업자별 최소 100매 이상 ~ 최대 3,000매 이하 ※ 위 목록은 수요조사를 위한 참고용이며, 품목종류, 단가 등은 변경될 수 있음 ※ 사업목록 외 희망품목이 있을시, 견적서 첨부 (모델명, 규격 반드시 표기, 2개소 이상 비교견적)

## 3.저장건조시설
2022년 임산물 저장건조시설 사업목록
생산품목 | 사업목록 | 단위 | 단가(원) | 비고
임산물 | 냉동창고 | ㎡ | 1000000
곶감 | 곶감타래 | ㎡ | 490000
임산물 | 냉동창고 보수 | ㎡ | 600000 | 견적서 제출 (2부 이상)
곶감 | 곶감타래 보수 | ㎡ | 294000 | 견적서 제출 (2부 이상)
곶감 | 제습기 | 대 | 2000000
곶감 | 열풍기 | 대 | 4000000
곶감 | 냉온풍기 | 대 | 2300000
곶감 | 곶감걸이행거 | 동 | 270000
곶감 | 선풍기(소) | 대 | 200000
곶감, 표고 | 선풍기(대) | 대 | 400000
임산물 | 소형냉동창고 | 5 | 4000000
임산물 | 소형냉동창고 | 6.6 | 4500000
임산물 | 소형냉동창고 | 9.9 | 7000000
임산물 | 소형냉동창고 | 16.5 | 12500000
임산물 | 소형저온저장고 | 9.9 | 6000000
임산물 | 기타 면적 냉동창고 및 저온저장고 | 1 | - | 견적서 제출 (2부 이상)
※ 위 목록은 수요조사를 위한 참고용이며, 품목종류, 단가 등은 변경될 수 있음 ※ 사업목록 외 저장건조시설 희망품목이 있을 시, 견적서 첨부 (모델명, 규격 반드시 표기, 2개소 이상 비교견적)

## 4.생산단지(소액)
2022년 임산물 생산단지(소액) 사업목록
생산품목 | 사업목록 | 단위 | 단가(원) | 비고
표고 | 표고자목 | 본 | 4852
표고 | 톱밥배지 | kg | 630
표고 | 갈변배지 | kg | 840
복령 | 복령버섯 자목 | 본 | 2000
표고 | 비닐하우스(원목표고) | ㎡ | 24000
표고 | 비닐하우스(톱밥표고) | ㎡ | 55000
표고 | 버섯재배시설(냉난방시설) | 대 | - | 견적서 제출 (2부 이상)
표고 | 톱밥배지생산시설(입봉기) | 대 | - | 견적서 제출 (2부 이상)
임산물 | 스프링클러 | ha | 12000000 | 견적서 제출 (2부 이상)
임산물 | 점적관수 | ha | 9000000 | 견적서 제출 (2부 이상)
임산물 | 관정(6인치, 일반형) | 공 | 9400000
대추 | 대추비가림시설 | ㎡ | 12000
임산물 | 전기 울타리 | ha | 3400000 | 견적서 제출 (2부 이상)
임산물 | 철조망 | ha | 14800000 | 견적서 제출 (2부 이상)
임산물 | 모노레일 | ha | 3000000
임산물 | 관리사 | 대 | - | 견적서 제출 (2부 이상)
임산물 | 작업로 시설(신규) | km | 5000000 | 사업계획서 제출
※ 위 목록은 수요조사를 위한 참고용이며, 품목종류, 단가 등은 변경될 수 있음 ※ 사업목록 외 생산단지(소액) 희망품목이 있을 시, 견적서 첨부 (모델명, 규격 반드시 표기, 2개소 이상 비교견적)

## 5.생산기반조성
2022년 임산물 생산기반조성 사업목록
생산품목 | 사업목록 | 단위 | 단가(원) | 비고
임산물 | 동력운반차 | 대 | 3000000
임산물 | 잔디깍기 | 대 | 400000
임산물 | 예취기 | 대 | 450000
임산물 | 동력살분무기 | 대 | 1200000
감 | 기계화전지기 | 대 | 2800000
임산물 | 굴취기 | 대 | 1000000
임산물 | 작업로 시설(보수) | km | 5000000 | 사업계획서 제출
※ 위 목록은 수요조사를 위한 참고용이며, 품목종류, 단가 등은 변경될 수 있음 ※ 사업목록 외 생산기반조성 희망품목이 있을 시, 견적서 첨부 (모델명, 규격 반드시 표기, 2개소 이상 비교견적)

## 6.비료
2022년 임산물 비료지원 사업목록
생산품목 | 사업목록 | 단위 | 단가(원) | 비고
임산물 | 유기질비료 | 포 | 2000
임산물 | 부숙유기질비료 | 포 | 2000
※ 위 목록은 수요조사를 위한 참고용이며, 품목종류, 단가 등은 변경될 수 있음

## 7.유통기반
2022년 임산물 유통기반 지원사업목록
생산품목 | 사업목록 | 단위 | 단가(원) | 비고
곶감 등 | 일반화물 | 대 | 17000000
곶감 등 | 냉동탑차 | 대 | 20000000
곶감 등 | 유통기자재(팔레트) | 개 | 50000
곶감 | 유통기자재(콘티상자) | 대 | 4500
※ 위 목록은 수요조사를 위한 참고용이며, 품목종류, 단가 등은 변경될 수 있음

## 8.펠릿보일러
2022년 펠릿보일러, 펠릿난로 지원사업목록
사업목록 | 단위 | 단가(원) | 비고
펠릿보일러 | 대 | 4000000
펠릿난로 | 대 | 1500000

## 9.백두대간
2022년 백두대간 주민소득 지원사업목록
생산품목 | 사업목록 | 단위 | 단가(원) | 비고
곶감 등 | 기계화전지기 | 대 | 2800000
곶감 등 | 저온저장고 | 대 | 6000000
곶감 등 | 건조기(소형) | 대 | 5000000
곶감 | 열풍기 | 대 | 4000000
곶감 | 냉동창고(소형) | 대 | 7000000
곶감 | 저온저장고(소형) | 대 | 6000000
※ 위 목록은 수요조사를 위한 참고용이며, 품목종류, 단가 등은 변경될 수 있음 ※ 사업목록 외 가공장비 희망품목이 있을시, 견적서 첨부 (모델명, 규격 반드시 표기, 2개소 이상 비교견적)