## 유입수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (6월) - 유입수
구분 날짜 | 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 유입량 | 수온
2021-06-01 | 7.405 | 149.7 | 55.3407 | 153.3333 | 55.1832 | 3.4282 | 190000 | 682 | 20.25
2021-06-02 | 7.295 | 150.3 | 176.7314 | 153.3333 | 46.5312 | 5.9242 | 200000 | 642 | 20.25
2021-06-03 | 7.43 | 149.7 | 259.4734 | 156.6667 | 47.0928 | 3.5959 | 200000 | 811 | 20.25
2021-06-04 | 7.255 | 147 | 40.1246 | 150 | 49.7016 | 5.8723 | 200000 | 978 | 20.15
2021-06-05 | 7.42 | 150 | 70.2564 | 153.3333 | 54.5064 | 5.7792 | 200000 | 751 | 20.15
2021-06-06 | 7.425 | 156 | 69.6837 | 146.6667 | 50.6064 | 4.8653 | 200000 | 742 | 20.25 | 일.xlsx]COD'!$K$34
2021-06-07 | 7.525 | 153 | 67.5516 | 163.3333 | 31.5024 | 2.0784 | 200000 | 683 | 21 | 일.xlsx]SS'!$K$28
2021-06-08 | 7.52 | 153 | 73.851 | 153.3333 | 42.4176 | 4.1477 | 200000 | 648 | 21 | 일.xlsx]TN'!$H$28
2021-06-09 | 7.4 | 150.3 | 75.3724 | 160 | 50.4384 | 4.7035 | 180000 | 648 | 21.05 | 일.xlsx]TP'!$H$28
2021-06-10 | 7.42 | 142.8 | 71.7495 | 150 | 69.9 | 4.5038 | 190000 | 648 | 21 | 일.xlsx]총대장균'!$J$28
2021-06-11 | 7.425 | 150 | 89.1875 | 153.3333 | 36.6744 | 3.6278 | 200000 | 731 | 21.05 | 일.xlsx]일반사항'!$C$26
2021-06-12 | 7.555 | 143.1 | 94.4407 | 160 | 51.204 | 4.631 | 190000 | 603 | 21.15
2021-06-13 | 7.605 | 156.3 | 87.2775 | 170 | 66.3384 | 6.6302 | 200000 | 631 | 21.1
2021-06-14 | 7.425 | 147.3 | 85.1316 | 143.3333 | 47.1336 | 4.1174 | 200000 | 587 | 20.95
2021-06-15 | 7.405 | 147 | 81.1143 | 150 | 46.8024 | 4.3291 | 210000 | 560 | 22.1
2021-06-16 | 7.515 | 150.3 | 123.4976 | 160 | 50.6856 | 4.6205 | 190000 | 610 | 22.15
2021-06-17 | 7.575 | 149.7 | 52.1969 | 163.3333 | 44.7096 | 4.4534 | 200000 | 546 | 22.25
2021-06-18 | 7.505 | 146.4 | 83.4037 | 150 | 53.5488 | 5.1278 | 190000 | 545 | 22.25
2021-06-19 | 7.43 | 152.7 | 97.9235 | 153.3333 | 48.1968 | 3.797 | 210000 | 587 | 22.35
2021-06-20 | 7.475 | 153.6 | 95.5322 | 160 | 47.8656 | 5.0446 | 200000 | 561 | 22.45
2021-06-21 | 7.395 | 153 | 102.2631 | 156.6667 | 63.2424 | 5.8987 | 190000 | 623 | 22.35
2021-06-22 | 7.415 | 153.6 | 103.2491 | 156.6667 | 59.3088 | 5.7883 | 240000 | 623 | 22.5
2021-06-23 | 7.475 | 150.3 | 45.9943 | 160 | 60.1824 | 5.9438 | 210000 | 623 | 22.45
2021-06-24 | 7.465 | 147.6 | 56.8618 | 160 | 55.3392 | 5.7586 | 220000 | 551 | 22.55
2021-06-25 | 7.405 | 150 | 11.3584 | 153.3333 | 60.5664 | 6.2678 | 210000 | 579 | 22.45
2021-06-26 | 7.42 | 147 | 103.6642 | 150 | 47.7036 | 4.5938 | 210000 | 550 | 22.55
2021-06-27 | 7.505 | 153 | 103.8044 | 166.6667 | 46.4064 | 4.9123 | 220000 | 568 | 22.45
2021-06-28 | 7.525 | 150 | 101.5352 | 160 | 58.44 | 5.5373 | 210000 | 537 | 22.45
2021-06-29 | 7.515 | 149.7 | 52.4606 | 150 | 61.9224 | 4.6541 | 230000 | 612 | 22.55
2021-06-30 | 7.555 | 150.6 | 76.9226 | 143.3333 | 53.7192 | 4.6738 | 220000 | 576 | 22.55
최대값 | 7.605 | 156.3 | 259.4734 | 170 | 69.9 | 6.6302 | 240000 | 978
최소값 | 7.255 | 142.8 | 11.3584 | 143.3333 | 31.5024 | 2.0784 | 180000 | 537
평균 | 7.4562 | 150.1 | 86.9318 | 155.3333 | 51.929 | 4.8435 | 203666.6667 | 634.5333 | 19036

## 유출수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (6월) - 총인유입수
구분 날짜 | 총인 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 비고
2021-06-01 | 6.805 | 7.995 | 7.0589 | 10.4 | 8.2142 | 0.21403 | 610 |  | 6.805 | 7.995 | 7.0589 | 10.4 | 8.2142 | 0.21403 | 610
2021-06-02 | 6.805 | 7.935 | 12.9899 | 10.8 | 8.0832 | 0.44285 | 710 |  | 6.805 | 7.935 | 12.9899 | 10.8 | 8.0832 | 0.44285 | 710
2021-06-03 | 6.835 | 7.935 | 7.8832 | 11.2 | 7.9229 | 0.17866 | 610 |  | 6.835 | 7.935 | 7.8832 | 11.2 | 7.9229 | 0.17866 | 610
2021-06-04 | 6.82 | 8.13 | 0 | 11.2 | 9.7219 | 0.31603 | 610 |  | 6.82 | 8.13 |  | 11.2 | 9.7219 | 0.31603 | 610
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 | 6.775 | 8.46 | 8.3454 | 11.6 | 6.6187 | 0.11477 | 620 |  | 6.775 | 8.46 | 8.3454 | 11.6 | 6.6187 | 0.11477 | 620
2021-06-08 | 6.805 | 8.28 | 7.3913 | 10.8 | 6.2842 | 0.13032 | 610 |  | 6.805 | 8.28 | 7.3913 | 10.8 | 6.2842 | 0.13032 | 610
2021-06-09 | 6.825 | 7.98 | 7.4187 | 11.2 | 6.5918 | 0.11717 | 630 |  | 6.825 | 7.98 | 7.4187 | 11.2 | 6.5918 | 0.11717 | 630
2021-06-10 | 6.805 | 7.815 | 6.3474 | 11.2 | 8.8354 | 0.10954 | 630 |  | 6.805 | 7.815 | 6.3474 | 11.2 | 8.8354 | 0.10954 | 630
2021-06-11 | 6.855 | 9.315 | 0 | 11.2 | 5.515 | 0.12787 | 620 |  | 6.855 | 9.315 |  | 11.2 | 5.515 | 0.12787 | 620
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 | 6.82 | 8.1 | 6.8384 | 12.4 | 8.3362 | 0.15677 | 720 |  | 6.82 | 8.1 | 6.8384 | 12.4 | 8.3362 | 0.15677 | 720
2021-06-15 | 6.77 | 8.13 | 7.3601 | 11.2 | 6.0653 | 0.1632 | 870 |  | 6.77 | 8.13 | 7.3601 | 11.2 | 6.0653 | 0.1632 | 870
2021-06-16 | 6.805 | 7.98 | 3.7853 | 11.6 | 7.2456 | 0.192 | 820 |  | 6.805 | 7.98 | 3.7853 | 11.6 | 7.2456 | 0.192 | 820
2021-06-17 | 7.005 | 8.235 | 6.6012 | 12.4 | 7.1395 | 0.13766 | 650 |  | 7.005 | 8.235 | 6.6012 | 12.4 | 7.1395 | 0.13766 | 650
2021-06-18 | 6.975 | 8.475 | 0 | 11.6 | 7.9579 | 0.18096 | 640 |  | 6.975 | 8.475 |  | 11.6 | 7.9579 | 0.18096 | 640
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 | 6.875 | 7.98 | 10.5396 | 11.2 | 7.26 | 0.21538 | 780 |  | 6.875 | 7.98 | 10.5396 | 11.2 | 7.26 | 0.21538 | 780
2021-06-22 | 6.885 | 8.115 | 7.3585 | 11.2 | 8.1696 | 0.1729 | 790 |  | 6.885 | 8.115 | 7.3585 | 11.2 | 8.1696 | 0.1729 | 790
2021-06-23 | 6.915 | 8.145 | 6.7035 | 11.2 | 8.1744 | 0.29189 | 800 |  | 6.915 | 8.145 | 6.7035 | 11.2 | 8.1744 | 0.29189 | 800
2021-06-24 | 6.925 | 8.1 | 7.6621 | 11.2 | 7.7338 | 0.19123 | 860 |  | 6.925 | 8.1 | 7.6621 | 11.2 | 7.7338 | 0.19123 | 860
2021-06-25 | 6.925 | 8.115 | 0 | 11.2 | 8.677 | 0.10512 | 810 |  | 6.925 | 8.115 |  | 11.2 | 8.677 | 0.10512 | 810
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 | 6.935 | 8.4 | 6.3541 | 11.2 | 7.2898 | 0.16056 | 730 |  | 6.935 | 8.4 | 6.3541 | 11.2 | 7.2898 | 0.16056 | 730
2021-06-29 | 6.945 | 7.635 | 9.7141 | 11.2 | 16.2547 | 0.29414 | 830 |  | 6.945 | 7.635 | 9.7141 | 11.2 | 16.2547 | 0.29414 | 830
2021-06-30 | 6.955 | 7.665 | 10.166 | 8.8 | 9.9696 | 0.26218 | 820 |  | 6.955 | 7.665 | 10.166 | 8.8 | 9.9696 | 0.26218 | 820
최대값 | 7.005 | 9.315 | 12.9899 | 12.4 | 16.2547 | 0.44285 | 870
최소값 | 6.77 | 7.635 | 3.7853 | 8.8 | 5.515 | 0.10512 | 610
평균 | 6.8666 | 8.1327 | 7.8065 | 11.1818 | 8.0937 | 0.19433 | 716.8182

## 방류수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (6월) - 방류수
구분 날짜 | 방류수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 방류량 | 수온
2021-06-01 | 6.675 | 1.3 | 4.3734 | 3 | 7.487 | 0.042576 | 2.5 | 645 | 20.25
2021-06-02 | 6.685 | 1.38 | 6.4088 | 3 | 8.0779 | 0.03168 | 2.5 | 595 | 20.15
2021-06-03 | 6.685 | 1.4 | 5.3875 | 3 | 6.4646 | 0.022368 | 2.5 | 819 | 20.35
2021-06-04 | 6.685 | 1.33 | 7.7926 | 2.6 | 9.0605 | 0.039216 | 2.5 | 951 | 20.25
2021-06-05 | 6.685 | 1.28 | 7.1973 | 1.7 | 5.333 | 0.05 | 2.5 | 757 | 20.2
2021-06-06 | 6.69 | 1.44 | 7.3726 | 1.5 | 5.715 | 0.063 | 2 | 695 | 20.25
2021-06-07 | 6.685 | 1.28 | 7.24 | 2.6 | 5.52 | 0.030192 | 2.5 | 768 | 20.9
2021-06-08 | 6.695 | 1.33 | 6.0784 | 2.8 | 5.4475 | 0.024768 | 2.5 | 624 | 21
2021-06-09 | 6.675 | 1.28 | 6.2179 | 2.8 | 6.5846 | 0.021456 | 2.5 | 624 | 21.15
2021-06-10 | 6.735 | 1.39 | 4.9261 | 2.6 | 8.8296 | 0.030096 | 1.5 | 624 | 20.9
2021-06-11 | 6.735 | 1.42 | 5.2549 | 2.8 | 4.4167 | 0.037056 | 2.5 | 670 | 21.05
2021-06-12 | 6.805 | 1.26 | 4.8721 | 1.4 | 5.169 | 0.063 | 3 | 531 | 21.1
2021-06-13 | 6.82 | 1.53 | 4.9367 | 1.3 | 4.837 | 0.032 | 1.5 | 558 | 21.15
2021-06-14 | 6.755 | 1.4 | 4.9775 | 2.4 | 6.1666 | 0.02976 | 2.5 | 607 | 20.9
2021-06-15 | 6.835 | 1.3 | 5.029 | 3 | 5.6496 | 0.028608 | 2.5 | 639 | 22.25
2021-06-16 | 6.915 | 1.31 | 2.9242 | 3 | 6.4613 | 0.034464 | 2.5 | 510 | 22.25
2021-06-17 | 6.955 | 1.41 | 4.7266 | 2.8 | 6.4435 | 0.024768 | 2.5 | 574 | 22.25
2021-06-18 | 6.955 | 1.38 | 4.9912 | 2.8 | 7.8331 | 0.049008 | 2.5 | 526 | 22.3
2021-06-19 | 6.955 | 1.41 | 3.934 | 3 | 5.9299 | 0.031392 | 5 | 492 | 22.45
2021-06-20 | 6.965 | 1.38 | 3.7024 | 3.2 | 7.523 | 0.040752 | 2.5 | 579 | 22.45
2021-06-21 | 6.985 | 1.4 | 3.784 | 2.6 | 7.0589 | 0.072144 | 2.5 | 511 | 22.35
2021-06-22 | 6.98 | 1.3 | 4.9239 | 2.8 | 7.5811 | 0.054288 | 2.5 | 511 | 22.5
2021-06-23 | 6.98 | 1.42 | 3.9126 | 2.8 | 7.8293 | 0.08304 | 2.5 | 511 | 22.45
2021-06-24 | 6.995 | 1.5 | 4.7454 | 2.8 | 7.6402 | 0.052944 | 2.5 | 458 | 22.5
2021-06-25 | 6.99 | 1.4 | 7.4466 | 2.6 | 7.5058 | 0.065472 | 2.5 | 521 | 22.45
2021-06-26 | 6.985 | 1.52 | 5.7657 | 1.6 | 4.142 | 0.07 | 2.5 | 561 | 22.55
2021-06-27 | 6.995 | 1.28 | 5.7281 | 1.6 | 4.811 | 0.05 | 4.5 | 518 | 22.55
2021-06-28 | 7.005 | 1.32 | 5.7363 | 2.6 | 6.8674 | 0.066048 | 2.5 | 520 | 22.45
2021-06-29 | 7 | 1.33 | 4.9772 | 2.4 | 6.083 | 0.042432 | 2.5 | 490 | 22.6
2021-06-30 | 7.05 | 1.19 | 5.1085 | 2.6 | 4.7923 | 0.043008 | 3 | 629 | 22.55
최대값 | 7.05 | 1.53 | 7.7926 | 3.2 | 9.0605 | 0.08304 | 5 | 951
최소값 | 6.675 | 1.19 | 2.9242 | 1.3 | 4.142 | 0.021456 | 1.5 | 458
평균 | 6.8518 | 1.3623 | 5.3491 | 2.5233 | 6.442 | 0.044185 | 2.6 | 600.6