## 유입수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (10월) - 유입수
구분 날짜 | 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 유입량 | 수온
2021-10-01 | 7.305 | 228 | 74.4412 | 216.6667 | 35.4192 | 7.8701 | 180000 | 669 | 21.1
2021-10-02 | 7.51 | 197 | 82.8891 | 216.6667 | 54.3504 | 5.8478 | 220000 | 644 | 20.95
2021-10-03 | 7.27 | 184.5 | 77.139 | 190 | 43.4232 | 4.4035 | 160000 | 623 | 21.2
2021-10-04 | 7.37 | 233 | 84.5476 | 163.3333 | 50.0688 | 4.4712 | 190000 | 568 | 21.3
2021-10-05 | 7.505 | 184.5 | 89.2083 | 156.6667 | 52.464 | 3.66 | 150000 | 605 | 21.05
2021-10-06 | 7.46 | 209.5 | 65.5525 | 216.6667 | 36.0168 | 3.6802 | 210000 | 577 | 21.3 | 일.xlsx]COD'!$K$34
2021-10-07 | 7.315 | 163.5 | 71.3157 | 173.3333 | 41.3376 | 4.6613 | 190000 | 575 | 21.1 | 일.xlsx]SS'!$K$28
2021-10-08 | 7.155 | 223 | 95.2067 | 210 | 38.2848 | 4.7251 | 230000 | 557 | 21.15 | 일.xlsx]TN'!$H$28
2021-10-09 | 7.42 | 205.5 | 87.6458 | 220 | 42.636 | 4.2211 | 190000 | 546 | 20.7 | 일.xlsx]TP'!$H$28
2021-10-10 | 7.255 | 163 | 75.4924 | 190 | 40.1328 | 3.9427 | 170000 | 570 | 21 | 일.xlsx]총대장균'!$J$28
2021-10-11 | 7.36 | 207.5 | 72.2435 | 213.3333 | 45.0264 | 4.1558 | 240000 | 579 | 20.8 | 일.xlsx]일반사항'!$C$26
2021-10-12 | 7.555 | 199.5 | 112.7744 | 223.3333 | 53.9544 | 4.5413 | 200000 | 655 | 20.8
2021-10-13 | 7.215 | 172 | 59.9033 | 193.3333 | 57.8352 | 4.0008 | 170000 | 629 | 20.9
2021-10-14 | 7.5 | 230 | 95.5056 | 240 | 40.7832 | 4.0051 | 220000 | 625 | 20.5
2021-10-15 | 7.385 | 165.5 | 40.9881 | 183.3333 | 29.9352 | 3.3514 | 150000 | 585 | 20.5
2021-10-16 | 7.505 | 180 | 81.4551 | 176.6667 | 56.2992 | 5.8243 | 170000 | 733 | 20.4
2021-10-17 | 7.33 | 205.5 | 83.8827 | 213.3333 | 44.7624 | 4.3176 | 190000 | 607 | 20.6
2021-10-18 | 7.225 | 218.5 | 78.5725 | 186.6667 | 32.1144 | 3.899 | 160000 | 605 | 20.1
2021-10-19 | 7.41 | 216 | 68.7838 | 233.3333 | 39.1752 | 3.4157 | 200000 | 577 | 19.8
2021-10-20 | 7.415 | 182 | 52.7722 | 190 | 36.0072 | 3.4421 | 180000 | 570 | 19.9
2021-10-21 | 7.405 | 198 | 90.2818 | 220 | 14.8248 | 4.2398 | 200000 | 570 | 19.7
2021-10-22 | 7.19 | 210.5 | 89.0609 | 176.6667 | 28.9488 | 4.7419 | 180000 | 546 | 19.1
2021-10-23 | 7.335 | 194.5 | 87.0272 | 180 | 38.8416 | 3.8995 | 190000 | 532 | 18.95
2021-10-24 | 7.51 | 184.5 | 92.4718 | 190 | 39.12 | 3.5381 | 160000 | 563 | 19
2021-10-25 | 7.5 | 221 | 92.0855 | 200 | 30.2808 | 4.4712 | 190000 | 546 | 18.5
2021-10-26 | 7.445 | 177 | 91.8447 | 200 | 32.4936 | 6.7306 | 180000 | 558 | 18.3
2021-10-27 | 7.32 | 175 | 181.1534 | 166.6667 | 28.9512 | 4.2936 | 140000 | 542 | 18.2
2021-10-28 | 7.455 | 214.5 | 109.7132 | 233.3333 | 38.64 | 4.8206 | 210000 | 555 | 18.1
2021-10-29 | 7.215 | 205.5 | 98.8957 | 230 | 35.6592 | 3.2362 | 200000 | 545 | 18.2
2021-10-30 | 7.445 | 205 | 88.6408 | 166.6667 | 47.7432 | 5.3299 | 180000 | 517 | 18.05
2021-10-31 | 7.115 | 224 | 143.154 | 190 | 47.7 | 4.4045 | 210000 | 533 | 18.2
최대값 | 7.555 | 233 | 181.1534 | 240 | 57.8352 | 7.8701 | 240000 | 733
최소값 | 7.155 | 163 | 40.9881 | 156.6667 | 14.8248 | 3.2362 | 140000 | 517
평균 | 7.3762 | 198.45 | 85.7165 | 199 | 40.1843 | 4.4579 | 186666.6667 | 585.7667 | 17573

## 유출수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (10월) - 총인유입수
구분 날짜 | 총인 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 비고
2021-10-01 | 6.915 | 15.09 | 3.3588 | 16 | 7.212 | 0.21672 | 990 |  | 6.915 | 15.09 | 3.3588 | 16 | 7.212 | 0.21672 | 990
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 | 6.935 | 15.675 | 10.3417 | 14.8 | 7.5538 | 0.33701 | 540 |  | 6.935 | 15.675 | 10.3417 | 14.8 | 7.5538 | 0.33701 | 540
2021-10-06 | 6.915 | 16.125 | 11.6736 | 16.8 | 8.6525 | 0.30893 | 710 |  | 6.915 | 16.125 | 11.6736 | 16.8 | 8.6525 | 0.30893 | 710
2021-10-07 | 6.93 | 13.0875 | 5.7966 | 16.4 | 7.5797 | 0.18898 | 660 |  | 6.93 | 13.0875 | 5.7966 | 16.4 | 7.5797 | 0.18898 | 660
2021-10-08 | 6.97 | 14.775 | 8.14 | 12 | 6.9072 | 0.33499 | 790 |  | 6.97 | 14.775 | 8.14 | 12 | 6.9072 | 0.33499 | 790
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 | 6.94 | 16.9875 | 4.9774 | 14 | 8.2085 | 0.29774 | 720 |  | 6.94 | 16.9875 | 4.9774 | 14 | 8.2085 | 0.29774 | 720
2021-10-13 | 6.96 | 13.0125 | 8.2271 | 16.8 | 7.067 | 0.50669 | 580 |  | 6.96 | 13.0125 | 8.2271 | 16.8 | 7.067 | 0.50669 | 580
2021-10-14 | 6.95 | 14.4375 | 8.7024 | 19.2 | 3.973 | 0.30499 | 840 |  | 6.95 | 14.4375 | 8.7024 | 19.2 | 3.973 | 0.30499 | 840
2021-10-15 | 6.95 | 13.6875 | 3.993 | 14.4 | 7.0939 | 0.21859 | 510 |  | 6.95 | 13.6875 | 3.993 | 14.4 | 7.0939 | 0.21859 | 510
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 | 6.915 | 15.1875 | 11.7784 | 18.4 | 4.8432 | 0.38573 | 570 |  | 6.915 | 15.1875 | 11.7784 | 18.4 | 4.8432 | 0.38573 | 570
2021-10-19 | 6.95 | 16.3875 | 4.9368 | 17.6 | 6.9974 | 0.22531 | 790 |  | 6.95 | 16.3875 | 4.9368 | 17.6 | 6.9974 | 0.22531 | 790
2021-10-20 | 6.96 | 18.1875 | 5.7057 | 18.4 | 8.6995 | 0.29486 | 770 |  | 6.96 | 18.1875 | 5.7057 | 18.4 | 8.6995 | 0.29486 | 770
2021-10-21 | 6.985 | 18.4125 | 7.1873 | 18.4 | 3.3547 | 0.38813 | 720 |  | 6.985 | 18.4125 | 7.1873 | 18.4 | 3.3547 | 0.38813 | 720
2021-10-22 | 6.98 | 15.4875 | 5.9024 | 19.2 | 5.8205 | 0.31579 | 690 |  | 6.98 | 15.4875 | 5.9024 | 19.2 | 5.8205 | 0.31579 | 690
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 | 6.96 | 18.9 | 6.3498 | 16.4 | 6.7906 | 0.31008 | 780 |  | 6.96 | 18.9 | 6.3498 | 16.4 | 6.7906 | 0.31008 | 780
2021-10-26 | 6.95 | 17.55 | 4.7049 | 16.4 | 8.5637 | 0.15998 | 620 |  | 6.95 | 17.55 | 4.7049 | 16.4 | 8.5637 | 0.15998 | 620
2021-10-27 | 6.96 | 18.15 | 7.1761 | 18.4 | 7.0157 | 0.47064 | 520 |  | 6.96 | 18.15 | 7.1761 | 18.4 | 7.0157 | 0.47064 | 520
2021-10-28 | 6.98 | 16.9875 | 4.2132 | 14.8 | 8.604 | 0.26136 | 640 |  | 6.98 | 16.9875 | 4.2132 | 14.8 | 8.604 | 0.26136 | 640
2021-10-29 | 6.96 | 15.375 | 2.8221 | 16 | 8.5642 | 0.70517 | 670 |  | 6.96 | 15.375 | 2.8221 | 16 | 8.5642 | 0.70517 | 670
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대값 | 6.985 | 18.9 | 11.7784 | 19.2 | 8.6995 | 0.70517 | 990
최소값 | 6.915 | 13.0125 | 2.8221 | 12 | 3.3547 | 0.15998 | 510
평균 | 6.9508 | 15.9738 | 6.6309 | 16.5474 | 7.0264 | 0.32798 | 690

## 방류수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (10월) - 방류수
구분 날짜 | 방류수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 방류량 | 수온
2021-10-01 | 6.83 | 1.36 | 3.1125 | 2.2 | 5.9117 | 0.061296 | 8.5 | 736 | 21.25
2021-10-02 | 6.805 | 1.97 | 3.9421 | 4.3 | 3.998 | 0.073 | 7.5 | 606 | 21.6
2021-10-03 | 6.8 | 1.75 | 2.7565 | 1.7 | 4.358 | 0.071 | 1.5 | 602 | 21.75
2021-10-04 | 6.795 | 2.41 | 3.7282 | 4.1 | 4.571 | 0.065 | 7 | 555 | 21.8
2021-10-05 | 6.88 | 1.2 | 3.4205 | 3 | 6.7061 | 0.03792 | 7.5 | 577 | 21.15
2021-10-06 | 6.89 | 1.32 | 7.5396 | 2.4 | 6.1958 | 0.043584 | 5.5 | 658 | 21.4
2021-10-07 | 6.895 | 1.19 | 4.0894 | 2.4 | 5.6952 | 0.052416 | 13 | 537 | 21.1
2021-10-08 | 6.895 | 2.07 | 4.3838 | 3 | 5.3381 | 0.053424 | 7 | 559 | 21
2021-10-09 | 6.86 | 2.75 | 4.0686 | 4.3 | 5.017 | 0.067 | 12 | 590 | 20.9
2021-10-10 | 6.895 | 1.87 | 3.3834 | 2.7 | 4.903 | 0.067 | 4 | 556 | 21.2
2021-10-11 | 6.87 | 1.68 | 2.7134 | 2.9 | 5.384 | 0.058 | 1.5 | 556 | 21
2021-10-12 | 6.905 | 1.66 | 3.6973 | 3.2 | 7.4717 | 0.046608 | 7 | 638 | 20.9
2021-10-13 | 6.9 | 2.21 | 5.2048 | 3.8 | 6.347 | 0.068304 | 1 | 636 | 20.95
2021-10-14 | 6.92 | 2.12 | 5.8621 | 3.4 | 3.5678 | 0.18802 | 9 | 663 | 20.65
2021-10-15 | 6.905 | 2.49 | 2.3653 | 3.6 | 6.6672 | 0.07128 | 5.5 | 782 | 20.55
2021-10-16 | 6.88 | 1.69 | 7.2361 | 4.8 | 5.494 | 0.21 | 8.5 | 714 | 20.5
2021-10-17 | 6.9 | 2.23 | 6.1995 | 2.7 | 5.494 | 0.18 | 1 | 604 | 23.75
2021-10-18 | 6.855 | 1.7 | 6.2058 | 3.6 | 4.1491 | 0.19882 | 1 | 543 | 23.65
2021-10-19 | 6.9 | 1.99 | 5.6526 | 3.6 | 5.3482 | 0.1379 | 13 | 609 | 21.5
2021-10-20 | 6.905 | 1.86 | 6.151 | 4.2 | 6.8678 | 0.19382 | 6.5 | 592 | 23.75
2021-10-21 | 6.95 | 2.03 | 4.2365 | 3.8 | 2.7552 | 0.11266 | 9.5 | 592 | 25.45
2021-10-22 | 6.915 | 2.8 | 3.9723 | 4 | 5.6923 | 0.11702 | 5 | 612 | 25.55
2021-10-23 | 6.94 | 2.13 | 3.859 | 4.8 | 5.196 | 0.131 | 5 | 582 | 25.6
2021-10-24 | 6.95 | 2.27 | 3.1454 | 2.4 | 5.734 | 0.111 | 12 | 557 | 25.65
2021-10-25 | 6.9 | 1.78 | 3.9326 | 2.8 | 6.2155 | 0.14808 | 3 | 578 | 25.7
2021-10-26 | 6.905 | 2.26 | 3.9237 | 3.4 | 8.3765 | 0.10046 | 8.5 | 547 | 25.85
2021-10-27 | 6.92 | 2.15 | 5.7899 | 3.6 | 8.1072 | 0.12514 | 1 | 622 | 25.75
2021-10-28 | 6.93 | 2.43 | 3.1815 | 4.2 | 8.0213 | 0.10195 | 7.5 | 565 | 25.65
2021-10-29 | 6.9 | 3.09 | 1.9525 | 3.4 | 6.9638 | 0.13114 | 12 | 583 | 25.85
2021-10-30 | 6.95 | 2.18 | 4.7128 | 2.8 | 6.107 | 0.171 | 7 | 580 | 25.95
2021-10-31 | 6.92 | 2.25 | 4.9433 | 2.8 | 6.2093 | 0.14731 | 18 | 567 | 25.75
최대값 | 6.95 | 3.09 | 7.5396 | 4.8 | 8.3765 | 0.21 | 13 | 782
최소값 | 6.795 | 1.19 | 1.9525 | 1.7 | 2.7552 | 0.03792 | 1 | 537
평균 | 6.8915 | 2.0213 | 4.3473 | 3.37 | 5.7551 | 0.10646 | 6.6 | 604.3667